## Slide 1
Отказоустойчивая фабрика EVPN-VXLAN для игровых сервисов
Проектная работа
Два сайта · Anycast · ESI all-active
Автор: Ведерников АС
RU
EU
ISP
Notes: Здравствуйте. Меня зовут [ФИО], мой проект называется «Отказоустойчивая фабрика EVPN-VXLAN для игровых сервисов».
Я построил в EVE-NG два независимых сайта, RU и EU. Между ними нет выделенных каналов, только модель Интернета.
За 10 минут расскажу, какую задачу решали, как устроена сеть, как мы её ломали и что из этого вышло. В конце отдельно скажу, чего эта модель не доказывает.

## Slide 2: «Игрок не должен замечать отказ»
Что строили и зачем
ЦЕЛЬ
Игра продолжается при отказе узла, каналов или сайта
1
Два сайта, связь только через Интернет
2
Вход по anycast, сессия по unicast
3
Тестовая среда в отдельном VRF
4
24 проверки отказов
Notes: Задача простая: игрок не должен замечать, что у нас что-то сломалось. Игровой сервис живёт на двух сайтах, в России и в Европе.
Мы хотели получить четыре вещи. Первое: два независимых сайта, которые связаны только Интернетом, без выделенных каналов. Второе: вход игрока по anycast, а закрепление сессии через unicast-адрес. Третье: тестовая среда в отдельном VRF, куда можно попасть только через jump host. Четвёртое: проверить, что всё это переживает отказы. Всего у нас 24 проверки.

## Slide 3: Два сайта, связь только через Интернет
Spine-Leaf на сайте, кольцо из четырёх ISP между ними
Site RU
Spine1
Spine2
Leaf1
Leaf2
Host: игровой сервер
Site EU
Spine1
Spine2
Leaf1
Leaf2
Host: игровой сервер
ISP1-RU
ISP1-EU
ISP2-RU
ISP2-EU
Кольцо Интернета
ISP1: основной выход Leaf
ISP2: резерв
14 коммутаторов vEOS и 2 клиента в EVE-NG
Notes: Вот как выглядит стенд. На каждом сайте классическая схема Spine-Leaf: два Spine, два Leaf и игровой сервер, подключённый к обоим Leaf. Всего 14 коммутаторов vEOS и два клиента в EVE-NG.
Между сайтами нет ничего, кроме Интернета. Я смоделировал его кольцом из четырёх провайдерских узлов: ISP1 и ISP2 на каждом сайте.
Обратите внимание на оранжевые линии. ISP1 у нас основной: на Leaf ему задан local-preference 200, ISP2 получает 100 и анонсы через него идут с prepend. Поэтому в штатном режиме игровой трафик ходит в обе стороны через ISP1.

## Slide 4: Anycast — вход, unicast — сессия
Сайт выбирает BGP, а не география
1
Anycast 10.0.100.100
Один адрес на оба сайта
2
Лучший BGP-путь
Короче AS-path — тот сайт
3
Unicast VIP
RU 10.0.100.1
EU 10.0.100.2
Проверка A4: путь ISP1-RU к 10.0.100.100
к RU: 2 AS
к EU: 3 AS
Выбран короткий путь
Отказ сервиса
VIP снят → маршрут исчез → игрок на втором сайте
Notes: Теперь, как игрок попадает на сайт. Первое: он обращается на anycast-адрес 10.0.100.100, который анонсируют оба сайта. Второе: Интернет сам выбирает лучший BGP-путь, то есть тот, где короче AS-path. Третье: сессия закрепляется за конкретным сайтом через unicast VIP, на RU это 10.0.100.1, на EU 10.0.100.2.
Руководитель справедливо заметил, что слово «ближайший» тут вводит в заблуждение. Поэтому я проверил причину выбора в проверке A4. ISP1-RU видит к своему сайту путь из двух AS, а к EU из трёх. Выбран короткий. География в модели не участвует.
Если сервис падает, хост снимает VIP, маршрут исчезает у провайдеров, и новые игроки приходят на второй сайт.

## Slide 5: Внутри сайта: Spine-Leaf и EVPN
Отказ Spine, Leaf или линка не рвёт связь
Underlay
eBGP Leaf–Spine
ECMP по двум путям
MTU 9000
BFD на сессиях
Overlay
EVPN-VXLAN
Anycast Gateway на Leaf
VRF GAME и TEST
Spine — route server
Хосты
Port-Channel с LACP
ESI all-active на 2 Leaf
eBGP хост–Leaf
VIP анонсирует хост
Проверили: отказ линка, Spine, Leaf и ESI (C1–C4, B3, B4)
Notes: Внутри сайта три слоя. Underlay: eBGP между Leaf и Spine, ECMP по двум путям, MTU 9000 и BFD на сессиях.
Overlay: EVPN-VXLAN. Spine работают как route server, Leaf являются шлюзом хостов с anycast gateway и одновременно стыком с провайдерами. Есть два VRF: GAME для игры и TEST для тестовой среды.
Игровой сервер подключён к обоим Leaf через Port-Channel с LACP и ESI all-active. С сервера на каждый Leaf идёт eBGP-сессия, по ней сервер анонсирует VIP.
Мы проверили отказ линка, Spine, Leaf и работу ESI: связь сохраняется, ёмкость снижается.

## Slide 6: Тест изолирован от игры
Отдельный VRF, доступ только через jump host
VRF GAME
VLAN 666
VNI 10666 / 10066
VRF TEST
VLAN 777
VNI 10777 / 10077
маршруты не пересекаются
T4: в RIB TEST нет префиксов GAME
T2: из Интернета к TEST-хосту доступа нет
Разработчик, SSH
ISP2 → Leaf2, Eth5
VXLAN, L3VNI 10077
Leaf1 Lo10: jump host
Допущение лаборатории: jump host на Leaf1
Notes: Тестовая среда живёт в отдельном VRF TEST: свой VLAN 777, свои VNI. Игровой VRF GAME и тестовый не обмениваются маршрутами. В проверке T4 мы посмотрели таблицы маршрутизации: префиксов GAME в TEST нет, и наоборот. Проверка T2 показывает, что из Интернета напрямую до тестового хоста не добраться.
Попасть можно только через jump host. Разработчик заходит по SSH через ISP2 на Leaf2, пакет уходит в VXLAN с L3VNI 10077 на Leaf1, где на Loopback10 и работает SSH.
Это допущение лаборатории: в production jump host выносится за фабрику, иначе SSH грузит процессор коммутатора. Мы фиксируем это в разделе рисков.

## Slide 7: 24 проверки: от линка до сайта
Результаты подтверждены логами show-команд
Группа | Проверок | Что ломали и смотрели
Fabric | 4 | Линк, Spine, ESI, MTU
Тестовая среда | 7 | Изоляция, jump host, отказ Leaf
Multisite | 4 | Anycast, VIP, причина выбора
Интернет | 3 | Uplink, ISP1, звено кольца
Игровой сервис | 6 | VIP, Leaf, хост, сайт, шторм
Notes: Всего 24 проверки в пяти группах. Fabric: отказ линка и Spine, ESI, MTU. Тестовая среда: семь проверок на изоляцию и доступ через jump host. Multisite: связность хостов, выбор сайта по anycast и причина этого выбора. Интернет: отказ uplink, отказ провайдера, отказ звена кольца. Игровой сервис: снятие VIP, отказ Leaf, отказ линка хоста, отказ сайта целиком и широковещательный шторм.
Для каждой проверки в README есть логи с show-командами, а для самых важных, пятой и шестой в игровом сервисе, мы сняли состояние до и после. Их я сейчас покажу.

## Slide 8: Отказ сайта RU: игроки уходят на EU
B5: отключили все uplink сайта RU
Параметр | До | После
Ответ на anycast | RU, ttl=62 | EU, ttl=61
Путь Client-RU | через Leaf1-RU | ISP1-EU → Leaf2-EU
Лучший путь ISP1-RU | 65100 65301 (RU) | 65521 65200 65302 (EU)
VIP RU / VIP EU | оба доступны | RU нет, EU да
Фиксируем факт и путь. Время переключения не измеряли
Notes: Проверка B5: полный отказ сайта RU. Мы отключили игровые uplink сайта RU.
До отказа клиент в России получает ответ от сайта RU, ttl равен 62, путь идёт через Leaf1-RU. После отказа ответ приходит от EU, ttl равен 61, путь идёт через ISP1-EU на Leaf2-EU. На ISP1-RU лучший путь к anycast до отказа вёл через наши Leaf, после отказа остался только путь через EU. Unicast VIP сайта RU стал недоступен, VIP сайта EU остался доступен.
Честно: время переключения мы не измеряли. Мы доказываем факт переключения, путь и состояние таблиц маршрутизации, а не секунды.

## Slide 9: BUM-шторм не вышел за сайт
B6: 995 broadcast-кадров с Host-RU
995
отправил Host-RU
995
принял Leaf2-RU, без потерь
0
рост Bcast на стыках с ISP
0
рост Bcast в EU (Leaf1-EU)
Обратно на хост пришёл фон (+183), а не шторм
Flood-список VTEP: только соседний Leaf сайта
Notes: Проверка B6: широковещательный шторм. С игрового сервера в России мы отправили 500+495 broadcast-кадров, это два запуска ping -b. Счётчики показывают, что ровно 995 кадров пришли на Leaf2-RU: потерь и размножения кадров нет.
Дальше смотрим, не утекло ли это куда-то. На стыках с обоими провайдерами счётчики broadcast не выросли. В Европе на Leaf1-EU тоже ноль. Flood-список VTEP содержит только соседний Leaf своего сайта, то есть BUM-трафик остаётся внутри сайта.
Теперь проверка на дубли. На хост обратно пришло около 183 broadcast-пакетов. Это фон, а не отражённый шторм, иначе было бы порядка тысячи. Оговорка: весь шторм хост отправил через один член Port-Channel, то есть через Leaf2. Это определяется хешем хоста.

## Slide 10: Выводы и границы модели
Что доказали, что нет и что дальше
Доказано
Вход выбирает BGP-метрика
Отказ сайта: игрок на EU
BUM остаётся внутри сайта
Тест изолирован от игры
Не доказано
Время переключения
Географическая близость
Работа в реальном Интернете
Дальше
Свои /24 и ASN
L7 health-check хоста
Bastion вне фабрики
Замер времени и потерь
Спасибо! Вопросы?
Notes: Подведу итог. Мы доказали четыре вещи. Вход на сайт выбирает BGP-метрика. При отказе всего сайта игрок уходит на второй сайт. Широковещательный шторм остаётся внутри сайта. Тестовая среда изолирована от игровой.
Мы не доказываем время переключения, географическую близость и работу в реальном Интернете. Это границы лабораторной модели, и они прямо описаны в README.
Что дальше для production: собственные /24 и ASN вместо /32, L7 health-check игрового процесса, bastion-кластер вне фабрики и измерение времени и потерь при переключении.
Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.